成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

检验科化学发光免疫分析仪比价采购文件

（SBBJ2022Y023）

一、项目：化学发光免疫分析仪1台，预算0.8万。

- 二、技术要求：

1、检测项目需包含TORCH优生优育十项（Toxo-IgG、Toxo-IgM、Toxo IgG Avidity、Rubella-IgG、Rubella-IgM、CMV-IgG 、CMV-IgM、CMV IgG Avidity II、HSV1/2-IgG、HSV1/2-IgM）；

2、异鲁米诺衍生物（ABEI）标记的化学发光法；

3、单机测试速度≥180测试/小时，非模块化；

4、采用超顺磁微粒分离抗原抗体复合物；

5、具有随机、批量处理和随时插入急诊标本等操作模式；

6、一次性样本装载量≥120个；

7、冷藏试剂位≥30个，不停机连续装载试剂和耗材；

8、一次性装载反应杯量≥1000个，无人值守时间≥6小时，在反应过程中可随时添加反应杯；

- 9、加样方式：一次性Tip头，可随机无序倒入装载区，有效避免交叉污染；

- 10、TORCH十项的校准品都可溯源至WHO，校准曲线可稳定4周；

11、TORCH每项都有原厂质控，质控品有SFDA注册证。

- 资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。 
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 
6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、供应商除提供《营业执照》外，还须提供《医疗器械经营企业许可证》或备案文件，若涉及授权，还需提供相关授权书。

8、提供产品的《医疗器械注册证》及生产厂家的《医疗器械许可证》或备案文件。

- 9、本项目不接受联合体。

四、商务要求：

- 1、提供具有国家医疗器械注册证及出厂合格证之全新原包装产品，保证产品质量。

- 2、仪器验收合格三月内故障达三次换新机，保修期从新机验收合格日计算。

- 3、长期负责配送所需耗材，若是挂网产品，一律在“四川省药械集中采购及医药价格监督平台”中采购，成交价格不高于平台该产品历史最低价。

- 4、保修及维修：除人为因素损坏外，至少保修一年,时间从验收合格签订验收合格报告之日起计算。保修期满，提供终身维修，不收取人工费及差旅费，只收取零件成本费。保修及维修响应时间4小时，24小时内解决问题（即医院无法正常使用设备时间不超过一天）。

- 5、交货地点：送货到医院指定科室：医学检验科。

- 6、安装调试：负责安装调试，不再另行收费。

- 7、技术培训：负责进行操作、日常维护培训，不再另行收费。

- 8、验收：、乙双方现场开箱，根据厂家提供的性能指标、国家有关规定、议标文件及合同约定逐项检验，并经法定授权单位检定合格出具计量检定证书，双方认可签订结论为“验收合格”的验收报告为准。

- 9、付款方式：①验收合格签订验收合格报告满十五天付90%

②保修期满付10%

- 若你公司有意参与本次比价活动，并完全同意我院上述商务要求，请将比价资料一式三份(正本一份、副本两份）装订成册加盖公章密封后于2022年7月4日至7月6日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）交到我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 五、资料排列顺序

1、报价表

| - 序号 | - 名称 | - 生产厂家及规格型号（中文） | - 数量 | - 单价 - （万元） | - 总价 - （万元） | - 交货时间 | - 保修期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 耗材报价表

| 序号 | 项目名称 | 参考规格型号 | 计量单位 | 注册证名称 | 注册证号 | 适用仪器 | 生产厂家 | 供应商 | 商品代码 | 国家医保编码 | 挂网单价（元） | 供应商报单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3、资格条件证明材料或承诺

- 4、产品注册证

- 5、厂家证照

- 6、投标公司证照及简介

- 7、商务要求应答承诺

- 8、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）。

- 9、产品配置、技术参数及性能介绍

- 10、技术响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏）。

| - 序号 | - 比价文件要求 | - 响应产品技术参数 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 11、其他相关资料

- 六、成交原则：综合比较价格、技术参数、到货时间、保修期等因素确定供应商。

- 六、评议结果通知时间：另行通知。

- 七、评议地点：成都市金牛区人民医院。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二二年七月一日