医学检验中心纯水机维保服务比价采购文件

(SBBJ2022L042）

- 项目概况：

医学检验中心纯水机维保服务3年，预算总价1.8万元。

二、内容及要求：

1、北京双峰纯水设备厂生产的GN-RO-40型纯水机1台。

2、维保期内需要的所有耗材和配件均由供应商提供，且不再单独收取费用。

3、每年不低于三次上门维护设备，检测水质情况，及时更换耗材和配件。

4、水机配件包括但不限于：

4.1水路部分：各种管路、低压阀、调压阀、压力表、不锈钢水箱等。

4.2电路部分：进水电磁阀、冲洗电磁阀、电阻率仪、高压泵、电控箱内各种继电器、RO控制显示、水位控制器等。

- 4.3配件如有损坏及时维修更换，保证医学检验中心正常用水。

- 不限次数的应急故障维修。接到医院维修保养电话2小时内响应，要求4小时内赶到医院服务。

- 保障设备每年完全无法使用的次数≤3次，每次不超过24小时，每超过一天扣除2000元/天的维保费用。超过3次以上，每超过一次扣除30%的年度维保费。严重影响医院工作的，视情况给予医院相应补偿。

- 三、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体。

四、商务要求：

- 工程师具有维修该类型设备服务资质或培训合格资质。

- 在维保期内，服务所发生的人工和差旅费用均由供应商承担。

- 供应商提供的设备及材料必须是全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准。

- 供应商维保作业必需符合国家及行业相关规范，维保作业中的一切风险包括安全责任事故由供应商自行承担。

- 付款方式：

- 5.1服务年度开始预付该年度应付款的50%，年末根据考核情况支付该年度应付款剩余部分。

| 年度考核总分 | 剩余应支付部分 |
| --- | --- |
| 108分及以上 | 50% |
| 90分及以上，108分以下 | 48% |
| 80分及以上，90分以下 | 45% |
| 70分及以上，80分以下 | 40% |
| 60分及以上，70分以下 | 30% |
| 60分以下 | 25% |

5.2合同签订生效后7个工作日内凭有效发票支付预付部分，年度维护服务结束后10个工作日内凭考核情况及有效凭证支付剩余部分。每次付款前乙方需向甲方出具等额合法含税的发票，否则甲方有权拒绝支付。

5.3考核办法：每月由甲方设备物资管理科和使用科室对维保服务效果进行考核，10分/月，每年总分120分，分数达到108分，考核合格。

若你公司有意参与本次比价活动，并完全同意我院上述商务要求，请将比价资料一式三份(正本一份、副本两份）加盖公章密封后于2022年11月1日至11月3日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）交到我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 五、资料排列顺序

- 1.  报价表（比价文件第一项）

| - 序号 | - 项目名称 | - 服务内容 | - 完成时限 | - 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 投标公司证照及简介

- 资格要求证明材料或承诺

- 商务要求应答承诺

- 参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印

- 件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）。

- 服务响应表（比价文件第二项，偏离说明：响应、正偏、负偏）。

| - 序号 | - 比价文件要求 | - 响应文件 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 7、  其他相关资料

- 六、成交原则：综合比较价格、服务要求响应、服务方案、响应时限、同类业绩等因素确定供应商。

- 七、评议结果通知时间：另行通知。

- 八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

联系人：刘老师   姚老师

电  话：028-62606914

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二二年十月三十一日