七氟丙烷气体灭火器检测比价采购文件

(SBBJ2023L023)

一、项目概况：七氟丙烷气体灭火器检测，预算3.5万元。

- 二、检测工作数量、范围及内容：

- 七氟丙烷气体灭火器：配电房12个（151KG/个）、机房2个（115KG/个）、病案室4个（96KG/个）。

- 气瓶装置:包括但不限于气瓶(含启动瓶)、瓶头阀、电磁阀、压力表等。

- 七氟丙烷(HFC-227ea):检测与充装。

- 检测方案包括且不限于：检测范围、检测项目、检测内容、检测流程、检测手段(设备、仪器、工位器具等)、重点风险安全管控内容和措施、调试内容、检测工期、工程保修期、检测期间安全措施等。

- 参考标准和规范

检测工作应符合以下最新的相关标准及要求：

气瓶安全技术规程	TSG23-2021。

七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂GB18614-2012。

建筑消防设施的维护管理GB25201。

气体灭火系统灭火剂充装规定XF1203-2014。

气体灭火系统及部件GB25972-2010。

火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166。

建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准。

- 资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、具有相应的检测资质。

8、本项目不接受联合体。

- 商务要求：

- 供应商检测、更换的设备及材料必须完全符合国家质量标准。

- 供应商作业必须符合国家及行业相关规范，一切风险包括安全责任事故由供应商承担。

- 付款方式：

- 3.1以实际检测数量结算，结算金额不得超过总预算。

- 3.2验收合格签订验收合格报告后十五个工作日内付合同总金额的90%，质保期满后十五个工作日内付尾款。付款前供应商需向医院提供等额合法含税发票，否则医院有权拒绝支付而不承担任何违约责任。合同价款已包括但不限于材料费、人工费、运输、保险、税收、调试、检测等供应商为完成本项目约定义务所需的全部费用，医院无需再额外支付费用。

- 若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备议标资料一式三份（正本一份，副本二份），于2023年6月25日至6月27日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将比价资料装订成册，加盖公章密封后送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 六、资料排列顺序

1、报价表

议标编号：SBBJ2023L023

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 完成时限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、投标公司证照及简介

5、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

6、服务内容响应表（针对第二、三项偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料

| 序号 | 议标文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 7、售后服务简介及承诺

8、其他相关资料

七、成交原则：综合考虑价格、服务内容及要求、完成时限、质保期等因素确定供应商。

八、评议结果通知时间：另行通知。

九、评议地点：成都市金牛区人民医院。

十、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二三年六月二十一日