成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

供应室追溯系统技术维保服务比价采购文件

(SBBJ2023L027)

- 项目概况：供应室追溯系统（老肯医疗健康管理有限公司，系统名称：

- TrakOne消毒供应管理系统.版本1.3.5.4）技术维保服务，服务期限：1年，预算2万。

- 二、服务内容及要求：

- 1、系统维护内容：

- 1.1 提供追溯系统软件更新、升级维护服务。

- 1.2 提供性能检测、系统优化、故障检测、故障排除、用户管理、资源分配、安全性控制等。

- 1.3 供应室现有追溯系统相关硬件的维护、故障排除等。

- 2、数据库维护需求主要包括不限于以下内容：

- 2.1检查数据库运行情况，及时处理数据库故障。

- 2.2定期对数据库进行优化，提高数据库运行效率。

- 2.3提供系统硬件的维护，及时处理涉及数据库和应用软件相关工作。

- 2.4定期备份。

- 2.5增加数据库表空间数据文件空间使用范围。

- 3、每季度定期进行系统巡检（即：每年4次），并在每次巡检服务后，提供《巡检服务报告》。

- 4、检查由于网络设备（如网卡、网线、交换机等）或网络设置造成的局域网络通信故障，并排除。

- 5、解决驱动程序/软件设置/网络设置问题造成的网络打印故障。

- 6、解决驱动程序/软件设置问题造成的打印故障。

- 7、建立信息安全管理机制，规范运行维护服务人员的信息安全行为。

- 8、结合信息安全技术与管理标准，进行风险评估及分析，采取相应的风险规避措施和回退手段，提供相应的安全建议，以纸质文件形式提交医院。

- 9、建立服务档案，形成服务报告，保留完整的服务记录。

- 三、服务方式及响应时间：

- 1、远程处理：以电话、传真或网络等形式提供的远程处理。

- 2、上门维护：医院的系统遭遇系统瘫痪、系统崩溃或遇经远程处理仍无法解决的问题，供应商即派服务人员上门维护，上门维护所产生的一切费用由供应商自行承担。

- 3、服务响应时间：7×24小时随时电话响应（一般性维护服务5×8小时响应，紧急情况无论周末或节假日均保证24小时随时响应）。当远程服务不能解决软件问题时，供应商在4小时内安排现场服务。

- 四、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》政府采购严重违反失信行为记录名单截图）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体。

五、商务要求：

- 涉及相关版权须获得持有人或版权所有人合法授权。

2、付款方式：

2.1维保服务年度开始预付该年度应付款的50%，年末根据考核情况支付该年度应付款剩余部分

| 年度考核总分 | 剩余应支付部分 |
| --- | --- |
| 108分及以上 | 50% |
| 90分及以上，108分以下 | 48% |
| 80分及以上，90分以下 | 45% |
| 70分及以上，80分以下 | 40% |
| 60分及以上，70分以下 | 30% |
| 60分以下 | 25% |

2.2合同签订生效后7个工作日内凭有效发票支付预付部分，年度维护服务结束后10个工作日内凭考核情况及有效凭证支付剩余部分。每次付款前供应商需向医院出具等额合法含税的发票，否则医院有权拒绝支付。

2.3考核办法：每月由医院信息科与供应室共同对维保服务效果进行考核，10分/月，每年总分120分。

- 若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备议标资料一式三份（正本一份，副本二份），于2023年7月27日至7月31日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将比价资料装订成册，加盖公章密封后送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 五、资料排列顺序

1、报价表

议标编号：SBBJ2023L027

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 |  | 总价（元） | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、投标公司证照及简介

5、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

6、服务内容响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料

| 序号 | 议标文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 7、售后服务简介及承诺

8、其他相关资料

六、成交原则：综合考虑价格、服务要求、人员配置、完成时限、业绩等因素确定供应商。

七、评议结果通知时间：另行通知。

八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

九、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二三年七月二十六日