金牛区人民医院招采管理


成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

中央空调冷却塔维修紧急采购院内比价文件

（SBBJ2023L030）

项目概况：

中央空调冷却塔维修，预算1.5万。
二、服务内容：

三台冷却塔风扇减速器更换轴承。
一台冷却塔风扇电机缠绕线圈。
维修清单预估如下：
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	轴承更换
	3
	套
	设备名称型号：

1、玻璃钢冷却塔 BHC-300×2-FB

2、变频调速三相异步电动机 YJPL160M-6

	2
	电机缠绕线圈
	1
	套
	

	合计
	包含设备、材料费、拆卸安装费、调试费、运输费、人力费、利润、税收等为完成本项目约定义务所需的全部费用，医院无需再额外支付费用。


三、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》政府采购严重违反失信行为记录名单截图）。
6、法律、行政法规规定的其他条件。
7、具有空调安装维修资质。
8、本项目不接受联合体。
四、商务要求：

若需实地考察，费用自理。
供应商提供的耗材必须是全新的、未使用过的正品，设备及耗材完全符合国家质量标准。
3、符合国家及行业相关规范，维修服务中的一切风险包括安全责任事故均由供应商自行承担。
4、付款方式：维修完毕运行正常且经医院验收合格后15个工作日内支付全款。付款前供应商需向医院提供全额合法含税发票，否则医院有权拒绝支付而不承担任何违约责任。
若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备比价资料一式三份（正本一份，附本二份）并加盖公章密封后于2023年8月10日至8月11日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将比价文件送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

五、资料排列顺序

1、比价响应一览表，报价为最终用户总价，付款方式等内容，格式如下：

议标编号：SBBJ2023L030
	序号
	项目名称
	维修内容
	单价（元）
	总价（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	


2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺
4、投标公司证照及简介

5、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）
6、服务内容响应表（含比价文件二项，偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料。

	序号
	比价文件要求
	响应产品技术参数
	偏离说明
	佐证资料

	
	
	
	
	


7、维修单位名册

8、其他相关资料  

六、成交原则：综合考虑价格、服务内容、服务要求、完成时限、质保期等因素确定供应商，比价人不足三家，采购活动照常进行。
七、评议结果通知时间：另行通知。
八、评议地点：成都市金牛区人民医院。
九、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。
成都市金牛区人民医院招标采购办公室

                                  二○二三年八月九日

第 1 页 共 4 页

