成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

发药机系统维保服务单一来源采购文件

（SBDY2023L002）

- 项目概况：

深圳国控医药有限公司发药机系统维保服务1年，采购预算8.5万元。

二、拟邀公司：成都市国控医疗器械维修服务公司

三、服务内容：

1、设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能盒剂快速发药系统 | H1440 | 深圳国控医药有限公司 | 套 | 1 |
| 2 | 全自动片剂分包机 | P350 |  | 套 | 1 |
| 3 | 智能登记平台 | DJ100 |  | 套 | 1 |
| 4 | 全自动剥药机、数粒机 | SQ100 BS100 |  | 套 | 1 |

★2、对设备进行全年共4次，即每三个月1次的定期维护保养，维护保养具体时间共同协商决定，保养内容包括不限于：

2.1一月一次设备和部件清洁。

2.2软件的全功能调试。

2.3设备的检修及预防性维护。

2.4易损耗件寿命评估。

2.5及时反馈甲方及设备使用方关于设备使用问题的信息。

2.6设备关键部件的保养。

- 在设备清洁与保养服务完毕后，填写设备保养记录单，并请设备使用科室签收《服务报告》，对清洁、保养工作进行确认。

4、提供不定期的设备使用培训工作，包括但不限于软件应用的培训、设备的操作培训和设备的维护培训，并附培训记录表由医院方签字确认。

★5、不限次数的应急故障维修。在接到电话报修后，即时响应，工程师6小时内赶到医院维修设备。

6、修复有价值的损毁部分，排除设备故障，保障设备的正常运转。

7、配件更换需书面告知设备使用科室及医学装备部，经医学装备部同意，方可更换。

★8、更换零配件，单价1000元以下的，不再另行收费，单价1000元及以上的，不得高于市场最低价或由我院自行提供。

- 保障设备每年完全无法使用的次数≤3次，每次不超过24小时，每超过一天扣除2000元/天的维保费用。超过3次以上，每超过一次扣除30%的年度维保费。严重影响医院工作的，视情况给予医院相应补偿。

- 保障设备每年在使用中出现功能性故障的次数≤4次，每次故障维修时间不超过5天，每超过一天扣除500元/天的维保费用。

- 设备如在使用中需更换配件，使用方因内部的申购流程造成配件更换不及时而导致上述问题的，不在此范围内；因此使用方需3个月结一次配件费用。

12、对返修率高的设备，维护工程师应提出书面分析报告。

四、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》政府采购严重违反失信行为记录名单截图）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体。

五、商务要求：

- 工程师具有维修该类型医疗设备服务资质或培训合格资质，并提供供应商2022年为该工程师任意三个月的纳税证明。

- 在维保期内，服务所发生的人工和差旅费用均由供应商承担。

- 供应商提供的设备及材料必须是全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准。

- 供应商维保作业必需符合国家及行业相关规范，维保作业中的一切风险包括安全责任事故由供应商自行承担。

- 供应商须在投标文件中提供单价千元以上零配件清单。

- 付款方式：

5.1服务年度开始预付该年度应付款的50%，年末根据考核情况支付该年度应付款剩余部分。

| 年度考核总分 | 剩余应支付部分 |
| --- | --- |
| 108分及以上 | 50% |
| 90分及以上，108分以下 | 48% |
| 80分及以上，90分以下 | 45% |
| 70分及以上，80分以下 | 40% |
| 60分及以上，70分以下 | 30% |
| 60分以下 | 25% |

5.2合同签订生效后7个工作日内凭有效发票支付预付部分，年度维护服务结束后10个工作日内凭考核情况及有效凭证支付剩余部分。每次付款前乙方需向甲方出具等额合法含税的发票，否则甲方有权拒绝支付。

5.3考核办法：每月由甲方设备物资管理科和使用科室对维保服务效果进行考核，10分/月，每年总分120分，年度总分数达到108分，考核合格。

5.4考核细则：

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器故障能及时处理，在2小时内解决，提供故障维修记录（包括故障现象，原因，及解决方式）对机器维修后的评价。（2小时内电话响应远程诊断解决问题，远程解决不了的，需2小时内赶到现场解决问题或确定故障原因提出解决方案） | 10 | 若未达到，一天内 解决扣5分，超过 24小时扣8分。36 小时后为零分。（时间不含因医院决策的时间在内） |
| 2 | 本月机器无故障 |  | 不扣分 |
| 3 | 提供年度维保谋划及内容，按期完成年度预防维护计划，提供质控记录，若有特别提醒需要关注的地方，应书面提出要求。 |  | 未提供扣5分，每月累加，直到提供 |
| 4 | 故障判断准确，以最小费用修复机器。且同样故障本月不可再次出现。（确定了故障原因，并按照解决方案维修更换了备件，如院方未同意按照解决方案维修更换备件再次出现问题不算在内） |  | 若再次出现相同故障扣10分。 |
| 5 | 对使用科室人员进行日常维护保养培训，提供技术支持联系方式。（第一次维护保养完成该项，无需每月进行培训。） |  | 每年至少一次，根据情况可增加。不拖至3个月之后，之后每延长一个月扣5分。 |
| 6 | 对设备管理人员进行至少一次机器功能介绍，日常故障简单处理，紧急情况时以协助对方进行处理。（第一次维护保养完成该项，无需每月进行一次） |  | 同上 |
| 7 | 提供年度维保分析总结报告及下年度维保计划。 |  | 维保周期结束，未提供者扣8分。 |
| 说明：考核时间为月末的最后一天，记录可顺延到下月初。每月为10分，总分为120分。每月扣完10分为止。除维修有扣分的情况外，其它情况下完成当月按计划的工作即可得10分。 |  |  |  |

若有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备响应文件资料一式三份（正本一份，附本二份）并加盖公章密封后于2023年8月18日至8月22日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将响应文件送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

六、资料排列顺序

1、报价表，格式如下：

单一来源采购编号：SBDY2023L002

| 序号 | 项目名称 | 维保内容 | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、供应商控股关系声明函。

5、公司证照及简介

6、公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

7、服务内容响应表（含议标文件二项，偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料。

| 序号 | 采购文件要求 | 服务响应 | 偏离说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8、其他相关资料

七、谈判及评审时间：年月日（特殊情况另行通知）。

八、评审地点：成都市金牛区人民医院。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二三年八月十七日