成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

能源审计服务比价文件

（SBBJ2024L032）

一、服务概况：

拟对医院2020年--2023年度能源资源消费情况进行能源审计，分析单位的用能设备及运行状况、用能管理情况、节能潜力和重点用能设备情况，提出能源管理体系建设、节能技术改造和管理优化等建议，并出具能源审计报告。预算4.5万元。

二、服务内容及要求：

1、服务内容

1.1能源审计服务内容

1.1.1检查用能系统、设备的运行状况，审查能源管理机构及能源管理制度执行情况；

1.1.2查阅建筑物竣工验收资料和用能系统、设备台账资料，检查节能设计标准的执行情况；

1.1.3核查医院用能基本情况，包括主要用能环节、重点用能设备、年度能源消耗总量等；

1.1.4能源计量及能源消费统计情况；

1.1.5能源消耗及费用支出情况，包括水、电、气、煤、油、市政热力等能源消耗；

1.1.6能源管理状况，节能目标和实施方案的制定落实情况，节能管理规章制度建设情况

1.1.7能源消耗与基准定额标准对比分析情况；

1.2合同能源管理审计服务内容

根据《合同能源管理技术通则》GB/T24915-2020中关于能源费用托管的定义：能源费用托管是合同能源管理的一种形式。由用能单位委托节能服务公司进行能源系统的运行、管理、维护或（和）节能改造。用能单位根据能源基准确定的能源系统运行、管理、维护和能源使用的费用，支付给节能服务公司作为托管费用。节能服务公司通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源，减少费用支出或增加收益，获取合理的利润。托管范围可包括：电、气、煤、油、市政热力、水等项所发生的费用，能源系统的运行、管理、维护维修费用（含人工、消耗性材料、工具）。根据医院的能源审计实际情况，制定医院的能源费用托管型合同能源管理范围内的技术标准，包括但不限于以下内容（须提供承诺函）：

1.2.1详细列举国家政策对于合同能源管理模式的要求；

1.2.2通过市场调研，对目前医院侧合同能源管理项目进行现状分析；

1.2.3对医院能源使用情况进行全面、系统的调查和评估，确定能源使用的规模、结构和分布，确定能源托管区域内的供能设备及用能设备。

1.2.4结合医院近3--5年的历史能耗数据情况，对医院的历史能耗数据进行诊断分析，确定医院的用能边界、能源费用托管的能源消费基准、能源费用托管的托管范围、托管时间、并且预测未来至少十年医院的年能耗变化趋势；

1.2.5对医院能源托管费用的标准及支付方式进行详细说明。

1.2.6对目前医院现有的用能系统和用能设备进行详细的评估，并出具相应的节能技术改造方案、改造项成本、预期节能量及预期节能费用。（改造项目包括但不限于新增能源管理系统、中央空调相应节能技术措施改造、热水锅炉相应节能技术措施改造、净化空调相应节能技术措施改造、电梯系统节能技术措施改造等）；

1.2.7根据医院未来能耗变化趋势和能耗费用，以及节能技术改造经济收益，确定医院的合同能源管理托管周期；

1.2.8详细说明合同能源管理项目在实施阶段的合同费用调整因素及方式（包括但不限于能源单价调整、用能设备及器具调整、业务面积或业务用途调整等）

1.2.9详细说明合同能源管理项目在合同到期后关于节能服务公司投资设备的所有权及项目移交事项。

2、服务要求

为确保本次工作顺利进行，供应商需在人力、物力、技术上予以充分保障，并择优选择有经验能胜任的技术人员整合开展相应工作，确保工作进度和质量。

三、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》政府采购严重违反失信行为记录名单截图）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、营业执照规定的经营范围标明包括具有从事节能低碳咨询服务、能源审计、节能规划、节能诊断、节能管理等服务工作。

8、本项目不接受联合体。

四、商务要求：

1、供应商按能源审计规定完成审计工作并出具能源审计报告，报告内容、形式、深度应符合《公共机构能源审计技术导则》（GB/T 31342-2014）、《用能单位能源审计技术通则》（GB/T 17166-2019）的相关技术要求。

2、供应商能提供《能源审计报告》纸质版（彩印）及电子文档1份。

3、具备2022年以来能源审计类似业绩3个及以上。

4、完成期限：合同签订7天内完成。

5、若需实地考察，费用自理。

6、付款方式：

6.1医院取得“能源审计报告”后，15个工作日内支付全款。

6.2付款前供应商需向医院出具等额合法含税的发票，否则院方有权拒绝支付。

6.3价款包括但不限于人工、保险、税收、差旅等供应商为完成本合同约定义务所需的全部费用，医院无需再额外支付其他费用。

若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备比价资料一式三份（正本一份，附本二份）并加盖公章密封后于2024年7月2日至7月4日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将比价文件送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

六、资料排列顺序

1、比价响应一览表，报价为最终用户总价，付款方式等内容，格式如下：

议标编号：SBBJ2024L032

| - 序号 | - 项目名称 | - 服务内容 | - 总价（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、供应商控股关系声明函

5、投标公司证照及简介

6、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

7、服务内容响应表（含比价文件二项，偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料。

| 序号 | 比价文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8、维修单位名册

9、其他相关资料

七、成交原则：综合考虑价格、服务内容、服务要求、完成时限等因素确定供应商。

八、评议结果通知时间：另行通知。

九、评议地点：成都市金牛区人民医院。

十、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二四年七月一日