成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

医学检验中心全自动化学发光分析仪议标采购文件

（SBXJ2024X032）

一、项目：全自动化学发光分析仪1台，预算2万元。

- 二、技术要求：

- 全自动化学发光分析仪

★1.适用范围：开展异常凝血酶原和甲胎异质体检测。

2.检测原理：化学发光免疫测定法。

3.样本处理能力：不低于200测试/小时。

4.测定时间：任意样本不超过20分钟。

5.样本数量：≥70个，可连续加载。

6.样本量：10-30ul。

7.批内精密度：CV≤10%。

三、其他要求

1、整机终身免费保修。

2、可终身免费进行软硬件功能性升级以及兼容性升级。

3、对专机专用耗材需进行报价。

4、对易损易耗件需进行报价。

- 四、资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。 
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 （提供《信用中国》政府采购严重违反失信行为记录名单截图）
6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、供应商除提供《营业执照》外，还须提供《医疗器械经营企业许可证》或备案文件，若涉及授权，还需提供相关授权书。

8、提供产品的《医疗器械注册证》及生产厂家的《医疗器械许可证》或备案文件。

- 9、本项目不接受联合体。

五、商务要求（实质性要求）：

- 1、提供具有国家医疗器械注册证及出厂合格证之全新原包装产品，保证产品质量。

- 2、仪器验收合格三月内故障达三次换新机。

- 3、保修及维修：除人为因素损坏外，整机终身免费保修，时间从验收合格签订验收合格报告之日起计算。保修期满，提供终身维修，不收取人工费及差旅费，只收取零件成本费;终身免费进行软硬件功能性升级以及兼容性升级。维修响应时间4小时，时间从验收合格签订验收合格报告之日起计算。24小时内解决问题（即医院无法正常使用设备时间不超过一天）。

- 4、交货地点：送货到医院指定科室：医学检验中心。

- 5、安装调试：负责安装调试，不再另行收费。

- 6、技术培训：负责进行操作、日常维护培训，不再另行收费。

- 7、验收：甲、乙双方现场开箱，根据厂家提供的性能指标、国家有关规定、议标文件及合同约定逐项检验，双方认可签订结论为“验收合格”的验收报告为准。

- 8、付款方式：验收合格签订验收合格报告满十五天付合同全款。

若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备议标资料一式三份（正本一份，副本二份），于2024年10月28日至11月1日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将议标文件装订成册，密封后送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 六、资料排列顺序

1、议标响应一览表，包括响应的产品名称、型号、生产厂家、价格（报价为最终用户验收后的总价，包括且不仅限于设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、与医院信息系统集成费用和议标文件规定的其他费用）、到货时间（合同签订几日内）及付款方式等内容，格式如下：

议标编号：SBXJ2024X032

| 序号 | 名称 | 生产厂家及规格型号（中文） | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 交货时间 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 耗材报价表

| 设备 | 项目名称 | 参考规格型号 | 计量单位 | 注册证名称 | 注册证号 | 适用仪器 | 生产厂家 | 供应商 | 商品代码 | 国家医保编码 | 挂网单价（元） | 供应商报单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动化学发光分析仪 | 异常凝血酶原测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲胎蛋白异质体测定试剂盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 议标公司证照及简介

- 资格条件证明文件或承诺

- 产品注册证

5、供应商控股关系声明函

6、商务要求应答承诺

7、产品厂家证照及简介

8、议标公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

9、技术响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏），按下表格式对照技术要求进行逐条应答，并按采购文件要求提供佐证资料。

| 序号 | 议标文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9

1 10、产品配置、技术参数及性能介绍。

11、售后服务方案

12、相关产品用户名册

13、产品彩页等其他相关资料

- 七、成交原则：综合考虑设备价格、耗材价格、技术参数、到货时间等因素，采用综合评分法确定供应商，评分标准如下：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价20% | 20 | 以本次有效投标人(即通过了资格性和符合性评审的所有投标人)报价的算术平均值为基准价，基准价得满分20分，其他报价总价与之相比每增加或减少1%(不足1%按1%计)扣0.2分，扣完为止。 |  |
| 2 | 耗材报价30% | 30 | 由低到高排序，排名第一得30分，排名第二得25分，排名第三得20分，其余得15分，未提供完整耗材价格得0分。 | 提供“四川省药械集中采购及医药价格监管平台”2024年当月挂网价截屏，否则视为“该产品的响应无效”。 |
| 3 | 技术指标和配置30% | 30 | 技术参数得分规则如下：参数得分=（供应商参数满足技术参数条款的数量÷参数技术参数条款的总数量）×30分 |  |
| 4 | 产品业绩5% | 5 | 2022年1月1日至今同产品业绩，每提供一个业绩得1分，最多得5分。 | 以投标单位完整合同复印件 为准。（不得遮盖，否则不予认可） |
| 5 | 售后服务10% | 10 | 比较各自的售后服务方案，最优10分，第二8分，其余5分，未提供的不得分，排名可以并列。 | 以服务方案、承诺及相关资料为依据 |
| 6 | 到货时间5% | 5 | 最短5分，第二3分，其余1分 |  |

八、评议结果通知时间：另行通知。

九、评议地点：成都市金牛区人民医院。

十、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二四年十月二十一日