成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

手术室地板胶更换比价采购文件

（SBBJ2025L035)

- 一、项目名称：手术室地板胶更换，预算1.37万元。

二、更换内容及要求

- 1、更换12间、13间手术室局部地板胶。

- 2、搬运手术室内手术床、柜体等用品，拆除原有破旧的地胶。

- 3、重新安装地板胶，防火等级B1级，样式由甲方指定，进场前提交相应的检测报告。

- 4、地胶施工完毕后，将原有设备和柜体等恢复到原有的位置。

- 5、施工区域进出必须穿戴防护服，进出由甲方进行指导。

- 6、施工期间须每日清洁，层流空调关闭，回风口、出风口等密封，保持其他区域空间洁净、无污染。

- 7、施工期间严格按照医院指定时间段施工，做好环境仪器保护防尘工作，按时清理施工现场，不影响医院正常营业。

- 8、修补恢复因施工导致的周围受损地面、墙面、附加设施等，确保正常使用。

- 9、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 暂定工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地胶更换 | 1、拆除原有破旧的地胶 2、含搬运柜体、手术床等用品 3、地胶规格：2mm同质透心地胶，防火等级：B1。材质要求无味、无甲醛，进场前提交相应的检测报告 4、地胶连接工艺为：热熔 5、颜色与原有地胶颜色相近 6、地胶施工完毕后，将原有设备和柜体等恢复原有的位置 7、施工区域进出必须穿戴防护服，进出由甲方进行指导。 8、拆除的建渣转运至政府指定倒场 | ㎡ | 59.5 |  |  |  |
| 含税合计（元） |  |  |  |  |  |  | 含税、材料及辅材、施工机具、安装、运输、措施、规费、人工、建渣清运（运出院外）等费用 |

三、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》或《政府采购网》失信名单截图）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、具有有效期内营业执照、范围包含：装饰装修等相关资质。

8、本项目不接受联合体。

四、商务要求：

- 若需实地考察，费用自理。

- 提供的产品及材料必须是全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准，并提供2年质量保证。除人为因素损坏外，乙方负责对更换的材料免费保修2年，时间从合同签订之日起计算。

- 更换作业必需符合国家及行业相关规范，更换中的一切风险包括安全责任事故由供应商承担。

- 完成期限：签订合同后15天内完成。

- 付款方式：更换完毕运行正常且经医院验收合格后30个工作日内支付全款。付款前乙方需向甲方提供全额合法含税发票，否则甲方有权拒绝支付而不承担任何违约责任。合同价款已包括但不限于材料费、人工费、运输、保险、税收、调试、检测等乙方为完成本合同约定义务所需的全部费用，甲方无需再额外支付费用。

若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备比价资料一式三份（正本一份，附本二份）并加盖公章密封后于2025年8月19日至8月21日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将比价文件送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

五、资料排列顺序

1、比价响应一览表，报价为最终用户总价，付款方式等内容，格式如下：

议标编号：SBBJ2025L035

| - 序号 | - 名称 | - 项目特征 | - 计量单位 | - 预估工程量 | - 单价（元） | - 总价（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、供应商控股关系声明函

5、投标公司证照及简介

6、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

7、服务内容响应表（含比价文件二项，偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料。

| 序号 | 比价文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8、更换单位名册

9、其他相关资料

- 成交原则：综合考虑价格、服务内容、服务要求、完成时限、质保期等因素确定供应商。

七、评议结果通知时间：另行通知。

八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

九、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二五年八月十八日