成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

2025年度射线装置性能检测、环境监测服务(第二次)比价文件

（SBBJ2025L034）

一、项目概况：2025年度射线装置性能检测、环境监测服务，预算3.8万元。

二、服务内容及要求：

1、根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射诊疗管理规定》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规要求，我院拟对以下射线装置进行环境监测。

2、射线装置清单：

| 序号 | 设备 | 设备型号 | 类别 | 额定电压 | 额定电流 | 额定功率 | 用途 | 工作场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  |  | 单位（kV） | 单位（mA、μA） | 单位（W） |  |  |
| 1 | 10MV医用电子直线加速器 | XHA1400 | II类 | 380KV | 30000mA | 20000W | 医用放射诊断 | 医疗楼负二楼放疗科 |
| 2 | 移动式G型臂X射线机成像系统 | DigiArc100AC | III类 | 100KV | 15mA | 1500W | 医用放射诊断 | 医疗楼五楼手术室12间， |
| 3 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | Digital Diagnost | III类 | 150kV | 800mA | 14000W | 医用放射诊断 | 医疗楼一楼急诊科 |
| 4 | 数字化医用X射线摄影系统 | uCT 530 | III类 | 140KV | 420mA | 140W | 医用放射诊断 | 医疗楼二楼影像科 |
| 5 | 全身用X射线计算机体层摄影装置 | Optima CT680 Professiona | III类 | 140KV | 600mA | 36000W | 医用放射诊断 | 医疗楼二楼影像科 |
| 6 | 数字化医用X射线摄影系统 | DigiEye 680 | III类 | 150KV | 500mA | 15000W | 医用放射诊断 | 医疗楼二楼影像科 |
| 7 | 胃肠X射线系统 | Precision THUNIS-800+ | III类 | 150KV | 630mA | 18000W | 医用放射诊断 | 医疗楼二楼影像科 |
| 8 | 双能X射线骨密度仪 | EXA-3000 | III类 | 80KV | 0.25mA | 20W | 医用放射诊断 | 医疗楼二楼影像科 |
| 9 | 移动式C形臂X射线机 | Brivo OEC 850 | III类 | 110KV | 4mA | 440W | 医用放射诊断 | 医疗楼五楼手术室13间 |
| 10 | 数字化医用X射线摄影系统 | Brivo XR575 | III类 | 150KV | 630mA | 18000W | 医用放射诊断 | 行政楼三楼体检部 |
| 11 | 数字剪影血管造影X射线装置 | Optima1GS330 | II类 |  |  |  | 医用放射诊断 | 医疗楼二楼影像科 |
| 12 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | ss-x9010DPro-3D | III类 | 90KV | 10mA |  | 医用放射诊断 | 口腔科 |
| 13 | X射线计算机体层摄影装置 | uCT 528 | III类 | 140KV | 350mA |  | 医用放射诊断 | 感染性疾病科 |
| 14 | X射线计算机体层摄影装置 | uCT530 | III类 | 140KV | 350mA |  | 医用放射诊断 | 感染性疾病科 |
| 15 | 移动式X射线机 | MobiEye700 | III类 | 150KV | 500mA |  | 医用放射诊断 | 医疗楼二楼影像科 |

3、出具医用X射线设备性能与防护检测报告。

4、出具环境X、γ辐射剂量率监测报告。

5、开展辐射安全许可证的定期延续、更新的服务。

6、开展四川省核技术利用单位放射性同位素与射线装置辐射安全和防护状况年度评估报告填报服务。

7、开展辐射安全许可证的全国核技术利用申报系统的日常维护服务。

8、开展新增III类放射设备的预控评及辐射环境检测服务。

9、开展射线设备新增、报废、停用、闲置等辐射安全许可证变更办证服务。

三、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》或《政府采购网》失信名单截图）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、具有放射卫生技术服务机构（甲级）资质证书。

8、本项目不接受联合体。

四、商务要求：

- 若需实地考察，费用自理。

- 供应商提供的耗材必须是全新的、未使用过的正品，设备及耗材完全符合国家质量标准。

- 符合国家及行业相关规范，检测服务中的一切风险包括安全责任事故均由供应商自行承担。

- 完成时限：合同签订后5天。

- 取得2023年度四川省卫健委组织的放射卫生技术服务机构质量评估中放射诊疗建设项目放射防护评价报告质量评估结果：优秀。（以提供四川省卫健委发布的职业卫生、放射卫生技术服务机构质量评估结果的通报文件为准）。

- 付款方式：收到《医用X射线设备性能与防护检测报告》和《X、γ辐射剂量率监测报告》后30个工作日内付全款。付款前供应商需向医院出具等额合法含税的发票，否则院方有权拒绝支付。价款包括但不限于人工、保险、税收、差旅等供应商为完成本合同约定义务所需的全部费用，医院无需再额外支付其他费用。

若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备比价资料一式三份（正本一份，附本二份）并加盖公章密封后于2025年8月25日至8月27日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将比价文件送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

六、资料排列顺序

1、比价响应一览表，报价为最终用户总价，付款方式等内容，格式如下：

议标编号：SBBJ2025L034

| - 序号 | - 项目名称 | - 服务内容 | - 总价（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、供应商控股关系声明函

5、投标公司证照及简介

6、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

7、服务内容响应表（含比价文件二项，偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料。

| 序号 | 比价文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8、其他相关资料

七、成交原则：综合考虑价格、服务内容、服务要求、完成时限、质保期等因素确定供应商。

八、评议结果通知时间：另行通知。

九、评议地点：成都市金牛区人民医院。

十、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二五年八月二十二日