金牛区人民医院招采管理

2025年度电梯年度检测服务比价采购文件
(SBBJ2025L043）
一、项目名称：2025年度电梯年度检测服务，对院内21台直梯和6台扶梯进行年度检测，并取得合格的《特种设备检测报告》及新的《特种设备使用标志》。预算3.2万元。
二、服务内容及要求：

1、严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》、TSG T7001-2023《电梯监督检测和定期检测规则》等国家现行有效的标准、规范进行检测。

2、检测范围为本院21台直梯和6台扶梯，检测项目包括125%额定载重量制动试验、限速器校验等。

3、电梯清单及单项报价：

	序号
	注册代码
	设备类型
	额定载重量KG
	额定速度m/s
	层站
	数量
	检测月份
	限速器  效验（元）
	125制动试验（元）
	单台检测费（元）

	1
	3110510106201800072
	曳引驱动乘客电梯
	1000
	1.0
	2
	1
	11月
	
	
	

	2
	3110510106201800073
	曳引驱动乘客电梯
	1000
	1.0
	2
	1
	11月
	
	
	

	3
	3110510106201800074
	曳引驱动乘客电梯
	1600
	1.75
	9
	1
	11月
	
	
	

	4
	3110510106201800075
	曳引驱动乘客电梯
	1000
	1.75
	9
	1
	11月
	
	
	

	5
	3110510106201800076
	曳引驱动乘客电梯
	1000
	1.75
	9
	1
	11月
	
	
	

	6
	3110510106201800078
	曳引驱动乘客电梯
	1600
	1.75
	24
	1
	11月
	
	
	

	7
	3110510106201800079
	曳引驱动乘客电梯
	1600
	1.75
	24
	1
	11月
	
	
	

	8
	3110510106201800080
	曳引驱动乘客电梯
	1600
	1.75
	24
	1
	11月
	
	
	

	9
	3110510106201800081
	曳引驱动乘客电梯
	1600
	1.75
	24
	1
	11月
	
	
	

	10
	3110510106201800082
	曳引驱动乘客电梯
	1600
	1.75
	24
	1
	11月
	
	
	

	11
	3110510106201800084
	曳引驱动乘客电梯
	1350
	1.75
	24
	1
	11月
	
	
	

	12
	3110510106201800085
	曳引驱动乘客电梯
	1350
	1.75
	24
	1
	11月
	
	
	

	13
	3110510106201800086
	曳引驱动乘客电梯
	1350
	1.75
	24
	1
	11月
	
	
	

	14
	3110510106201800087
	曳引驱动乘客电梯
	1350
	1.75
	24
	1
	11月
	
	
	

	15
	3110510106201800088
	曳引驱动乘客电梯
	1350
	1.75
	24
	1
	11月
	
	
	

	16
	3110510106201800089
	曳引驱动乘客电梯
	1350
	1.75
	24
	1
	11月
	
	
	

	17
	3110510106201800090
	曳引驱动乘客电梯
	1600
	1.75
	24
	1
	11月
	
	
	

	18
	3110510106201800091
	曳引驱动乘客电梯
	630
	1.75
	23
	1
	11月
	
	
	

	19
	3110510106201800092
	曳引驱动乘客电梯
	1600
	1.75
	7
	1
	11月
	
	
	

	20
	3110510106201800093
	曳引驱动乘客电梯
	1600
	1.75
	7
	1
	11月
	
	
	

	21
	3110510106201800094
	曳引驱动乘客电梯
	1600
	1.75
	8
	1
	11月
	
	
	

	22
	3310510106201800024
	自动扶梯
	
	0.5
	
	1
	11月
	
	
	

	23
	3310510106201800025
	自动扶梯
	
	0.5
	
	1
	11月
	
	
	

	24
	3310510106201800026
	自动扶梯
	
	0.5
	
	1
	11月
	
	
	

	25
	3310510106201800027
	自动扶梯
	
	0.5
	
	1
	11月
	
	
	

	26
	3310510106201800028
	自动扶梯
	
	0.5
	
	1
	11月
	
	
	

	27
	3310510106201800029
	自动扶梯
	
	0.5
	
	1
	11月
	
	
	


4、现场检测：派遣具备资质的检测人员到场检测，检测过程应遵守医院相关管理制度，不得影响医院的正常医疗秩序。

5、问题沟通：检测过程中发现的一般性问题，需现场及时与我院设备管理部门沟通；发现严重事故隐患，必须立即书面告知。

6、不合格项整改协助：如检测中出现不合格项，需提供详细的技术说明和整改建议，并配合我院完成整改工作。

7、资料归档：服务完成后，协助我院将检测报告等相关资料归档备查。

8、2025年11月30前完成该项目在成都市特种设备智慧监管服务平台（http://cdzhjg.dtsafesystem.com:9006/#/login）申报及检测工作。
三、资格要求：
1、具有独立承担民事责任的能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》或《政府采购网》失信名单截图）。
6、法律、行政法规规定的其他条件。
7、具备国家市场监督管理总局核准的特种设备检验检测机构核准证（电梯定期检测资质），并提供核准证书复印件（加盖公章）。
8、本项目不接受联合体。
四、商务要求：
若需实地考察，费用自理。
供应商提供的耗材必须是全新的、未使用过的正品，设备及耗材完全符合国家质量标准。
符合国家及行业相关规范，检测服务中的一切风险包括安全责任事故均由供应商自行承担。

本项目负责人需持有有效的相关资格证书，检测人员需持有有效的特种设备检验检测人员证（电梯类），并提供人员证书复印件及近期的社保缴纳证明。

现场检测时间：合同签订后3个工作日内完成所有21台直梯和6台扶梯的现场检测工作。

报告交付时间：检测合格后5个工作日内向我院提交所有电梯合格的《特种设备定期检测报告》及新的《特种设备使用标志》原件。

付款方式：完成2025年度电梯年度检测服务，在成都市特种设备智慧监管服务平台申报及检测工作，并验收合格（验收以取得合格的《特种设备检测报告》及新的《特种设备使用标志》为准）后，30天内支付全款。付款前供应商需向医院出具等额合法含税的发票，否则院方有权拒绝支付。价款包括但不限于人工、保险、税收、差旅等供应商为完成本合同约定义务所需的全部费用，医院无需再额外支付其他费用。

若你公司有意参与本次比价活动，并完全同意我院上述商务要求，请将比价资料一式三份(正本一份、副本两份）加盖公章密封后于2025年10月31日至11月4日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）交到我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

资料排列顺序

1、比价响应一览表，报价为最终用户总价，付款方式等内容，格式如下（格式1-2）：

2、商务要求应答承诺（格式1-3）

3、资格要求证明材料或承诺（格式1-4）

4、供应商控股关系声明函（格式1-5）

5、投标公司证照及简介
6、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）（格式1-6）

7、服务内容响应表（含议标文件二项，偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料。（格式1-7）

8、其他相关资料

六、成交原则：综合比较价格、完成时限、业绩、服务要求响应等因素确定供应商。
七、评议结果通知时间：另行通知。

八、评议地点：成都市金牛区人民医院。
联系人：刘老师  

电  话：028-62606914
成都市金牛区人民医院招标采购办公室

                                  二○二五年十月三十日

比价响应文件部分格式

格式1-1
封面：

（正本/副本）

成都市金牛区人民医院
xxxx项目比价响应文件
供 应 商名称：

采购项目编号：
法定代表人姓名：
地址：
电话：

授权代表（印刷体）：         签字：
手机：

日期：    年  月  日

格式1-2
比价编号：SBBJ2025L043

	序号
	注册代码
	设备类型
	额定载重量KG
	额定速度m/s
	层站
	数量
	检测月份
	限速器  效验（元）
	125制动试验（元）
	单台检测费（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（万元）
	


格式1-3
商务应答表
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	响应/偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商必须根据比选文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。
供应商名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式1-4

三、资格条件承诺函
成都市金牛区人民医院：
我单位作为本次采购项目的供应商，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：
具备本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》或《政府采购网》失信名单截图）；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。
供应商名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式1-5
四、关于供应商控股关系声明函
成都市金牛区人民医院：  

本单位（公司名称）参加（项目名称）的采购活动，现声明：

除本单位外，本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的采购活动。与本单位存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受相关处罚并追究法律责任。

注：供应商应该列明其存在直接控股、管理关系的相关供应商名单作为附件
供应商名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式1-6
六、法定代表人/单位负责人授权书
成都市金牛区人民医院：
本授权声明： XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（采购项目编号：XXXX）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
供应商名称：XXXX（单位盖章）。
法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖个人印章：XXXX。
授权代表（被授权人）签字：XXXX。
日    期：XXXX。
注：
1.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。
3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。
格式1-7
七、服务内容响应表
	序号
	比价文件要求
	响应文件
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	


第 6 页 共 6 页

