金牛区人民医院招采管理

成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

能源审计服务比价采购文件

（SBBJ2026J010）

一、项目概况：为响应国家公共机构节能减排号召，提升医院能源管理精细化水平，降低医疗运营成本，保障医疗用能安全稳定，医院拟进行2023-2025年度能源审计工作，本次审计覆盖全院所有用能区域及系统，含常规能源审计、能源费用托管评估报告、能源费用托管实施方案，旨在全面摸清用能现状、识别节能潜力、优化能源管理体系，为后续节能改造、能源费用托管等工作提供科学依据。现采购能源审计服务，预算4.8万元。

二、服务要求及内容：

1、常规能源审计服务

1.1检查用能系统、设备的运行状况，审查能源管理机构及能源管理制度执行情况；

1.2查阅建筑物竣工验收资料和用能系统、设备台账资料，检查节能设计标准的执行情况；

1.3核查医院用能基本情况，包括主要用能环节、重点用能设备、年度能源消耗总量等；

1.4能源资源计量器具及能源消费统计情况；

1.5核对水、电、气、煤、油、热力等能源资源近3年消耗计量记录和财务账单，评估分类与分项的总能耗、人均能耗和单位建筑面积能耗；

1.6能源管理状况，节能目标和实施方案的制定落实情况，节能管理规章制度建设情况；

1.7对能源消费指标、能源成本指标，能源消耗指标等用能指标进行计算分析；

1.8审查年度节能计划、能源消耗定额执行情况，核实公共机构超过能源消耗定额使用能源的说明；

1.9用能系统运行诊断。对供配电系统、空调与通风系统、热水与热力系统、照明系统及医疗与后勤设备进行运行诊断，检查各系统运行状态、运行效率，评估各系统能耗情况；

1.10节能潜力分析与节能改造建议结合审计数据，识别各用能环节节能潜力（含技术节能、管理节能），提供节能改造建议；

1.11结合节能降碳相关标准和要求，提供碳排放量统计核算、碳达峰碳中和建议等。

2、能源费用托管服务

根据《能源费用托管技术通则》GB/T24915-2020，根据医院的能源审计实际情况，制定医院的能源费用托管服务技术标准，包括但不限于以下内容（须提供承诺函）：

2.1详细列举国家政策对能源费用托管模式的要求；

2.2通过市场调研，对目前医院能源费用托管项目进行现状分析；

2.3对医院能源使用情况进行全面、系统地调查和评估，确定能源使用的规模、结构和分布，确定能源托管区域内的供能及用能设备；

2.4结合医院近3-5年的历史能耗数据情况，对医院的历史能耗数据进行诊断分析，确定医院的用能边界、能源费用托管的能源消费基准、能源费用托管的托管范围、托管时间，并预测未来至少十年医院的年能耗变化趋势；

2.5对医院能源托管费用的标准及支付方式进行详细说明；

2.6对目前医院现有的用能系统和用能设备进行详细的评估，并出具相应的节能技术改造方案、改造项成本、预期节能量及预期节能费用。（包括但不限于新增能源管理系统、中央空调相应节能技术措施改造、热水锅炉相应节能技术措施改造、净化空调相应节能技术措施改造、电梯系统节能技术措施改造等）；

2.7根据医院未来能耗变化趋势和能耗费用，以及节能技术改造经济收益，确定医院的能源费用托管周期；

2.8详细说明能源费用托管项目在实施阶段的合同费用调整因素及方式（包括但不限于能源单价调整、用能设备及器具调整、业务面积或业务用途调整等）；

2.9能源费用托管风险评估建议：对能源费用托管项目实施过程中可能出现的风险，提出风险防控措施及建议；

2.10详细说明能源费用托管项目在合同到期后关于节能服务公司投资设备的所有权及项目移交事项；

2.11出具该项目能源审计报告和能源费用托管实施方案及评估报告，组织专家对实施方案进行全面性的论证评估，包括但不限于能源基准、年度托管费用基数、技术改造方案、商务模式等。

三、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、具有有效期内营业执照；

8、供应商为本项目配置至少提供1名能源审计师、1名能源管理师、1名能源相关专业高级工程师、1名电气相关专业高级工程师（提供证书复印件加盖公章，入场前提供原件备查，承诺项目实施期间不更换主要人员）；

9、本项目不接受联合体。

四、商务要求：

1、若需实地考察，费用自理；

2、供应商按能源审计规定完成审计工作并出具能源审计报告，报告内容、形式、深度应符合《公共机构能源审计技术导则》（GB/T 31342-2014）、《用能单位能源审计技术通则》（GB/T 17166-2019）的相关技术要求；

3、供应商能提供《能源审计报告》、《能源费用托管评估报告》、《能源费用托管实施方案》纸质版（彩印）及电子文档各1份；

4、团队成员须熟悉医院用能特点及医疗设备运行规范，严格遵守医院医疗安全管理规定，不得影响正常诊疗工作；审计过程中须指定专人对接医院相关部门，及时反馈审计进展；

5、供应商提供自2024年1月1日（含）以来医院能源审计项目业绩至少3个（须提供合同首页、金额页、服务内容页、签字盖章页复印件作为证明材料）；

6、完成期限：合同签订后15个工作日内完成；

7、付款方式：医院取得“能源审计报告”“能源费用托管评估报告”“能源费用托管实施方案”且验收合格后30个工作日内支付全款。付款前供应商需向医院出具等额合法含税的发票，否则院方有权拒绝支付且不因此承担违约责任。价款包括但不限于人工、保险、税费、差旅等供应商为完成本合同约定义务所需的全部费用，医院无需再额外支付其他费用。

若你公司有意参与本次比价活动，并完全同意我院上述商务要求，请将比价资料一式三份(正本一份、副本两份）加盖公章密封后于2026年4月3日至4月8日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）交到我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

五、资料排列顺序

1、比价响应一览表，报价为最终用户总价，付款方式等内容，格式如下（格式1-2）；

2、商务要求应答承诺（格式1-3）；

3、资格要求证明材料或承诺（格式1-4）；

4、供应商控股关系声明函（格式1-5）；

5、投标公司证照及简介；

6、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）（格式1-6）；

7、服务内容响应表（含比价文件二项，偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料（格式1-7）；

8、其他相关资料。

六、成交原则：综合比较价格、完成时限、业绩、服务要求响应等因素确定供应商。

七、评议结果通知时间：另行通知。

八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

九、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致比价终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院

招标采购办公室

比价响应文件部分格式

格式1-1
封面：

（正本/副本）

成都市金牛区人民医院
xxxx项目比价响应文件
供 应 商名称：

采购项目编号：
法定代表人姓名：
地址：
电话：

授权代表（印刷体）：         签字：
手机：

日期：    年  月  日

格式1-2
比价编号：SBBJ2026J010
	序号
	项目名称
	合计（万元）
	备注

	
	
	
	


格式1-3

商务应答表
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	响应/偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商必须根据比选文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。
供应商名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    

日期：

格式1-4

三、资格条件承诺函
成都市金牛区人民医院：
我单位作为本次采购项目的供应商，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：
具备本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。
供应商名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式1-5
四、关于供应商控股关系声明函
成都市金牛区人民医院：  

本单位（公司名称）参加（项目名称）的采购活动，现声明：

除本单位外，本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的采购活动。与本单位存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受相关处罚并追究法律责任。

注：供应商应该列明其存在直接控股、管理关系的相关供应商名单作为附件
供应商名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式1-6
六、法定代表人/单位负责人授权书
成都市金牛区人民医院：
本授权声明： XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（采购项目编号：XXXX）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
供应商名称：XXXX（单位盖章）。
法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖个人印章：XXXX。
授权代表（被授权人）签字：XXXX。
日    期：XXXX。
注：
1.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。
3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。
格式1-7
七、服务内容响应表
	序号
	比价文件要求
	响应文件
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	








第 6 页 共 6 页

