金牛区人民医院招采管理

成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

二次供水水箱清洗消毒服务(第三次)比价采购文件

(SBBJ2026J012）
一、项目名称：二次供水水箱清洗消毒服务（第三次），预算0.65万元/年，服务期三年,总预算1.95万元。

二、服务内容及要求：
1、水箱位于负一楼二次供水机房，每个可存70立方米水，共2个。

2、每半年开展一次清洗消毒，作业后检测水质，必须达标。清洗质保期半年，自清洗结束起算。

3、每季度开展一次生活水质检测，检测工作由卫生部门认可的具备检测资质的第三方检测机构开展，并出具CMA水质检测合格报告。

4、清洗时间：4小时以内，清洗消毒工作不得造成医院停水。

5、有限空间作业要求：

5.1遵守有限空间作业制度，做好各种防护措施，加强管理，安全作业。

5.2编制受限空间作业应急预案或安全措施，备齐安全装备入场，并由医院审核。

5.3落实其外监护人，且监护人应坚守岗位，并与进入作业人保持有效联络,直至安全作业完毕。

清洗消毒人员须持有健康证明及有限空间作业证，必须统一穿着清洁的工作服和工作帽，连衣水裤或胶鞋进入储水设施进行清洗。

用清水充分清洗储水设施，必须清洗消毒两次以上，清洗消毒完毕后，将污水排净，使储水设施能达到重新储水的要求。

作业人员撤离现场前，应将作业现场清理干净，达到卫生要求，同时将储水设施密封盖、通气孔等部位密封严密，保证水质不受任何污染。

清洗作业过程中不得损坏二次供水水箱内的各种设施设备，如有损坏，照价赔偿；清洗后保证二次水箱可以正常使用；清洗过程中的一切安全责任由清洗单位承担。

三、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、具有有效期内营业执照；

8、具备有效的《二次供水水箱清洗服务资质证书》及《有限空间作业服务企业资质证书》；

9、本项目不接受联合体。

四、商务要求：

1、若需实地考察，费用自理；

2、供应商提供的耗材必须是全新的、未使用过的正品，设备及耗材完全符合国家质量标准；

3、符合国家及行业相关规范，检测服务中的一切风险包括安全责任事故均由供应商自行承担；
4、提供至少3名作业人员具有有效期内的《有限空间作业证》和《健康证》（提供最近3个月社保缴纳证明）。

5、服务期：自合同签订之日起三年，合同每年一签。

6、付款方式：清洗完成且经医院验收（水质检测合格报告、检测单位资质、清洗单位资质、清洗人员健康证、消毒药品生产厂家资质、消毒药品检测合格报告、清洗施工记录、清洗照片等）合格后30个工作日内支付当年全款。付款前乙方需向甲方提供全额合法含税发票，否则甲方有权拒绝支付而不承担任何违约责任。合同价款已包括但不限于材料费、人工费、运输、保险、税收、调试、检测等乙方为完成本合同约定义务所需的全部费用，甲方无需再额外支付费用。

若你公司有意参与本次比价活动，并完全同意我院上述商务要求，请将比价资料一式三份(正本一份、副本两份）加盖公章密封后于2026年4月23日至4月27日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）交到我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

五、资料排列顺序

1、比价响应一览表，报价为最终用户总价，付款方式等内容，格式如下（格式1-2）；

2、商务要求应答承诺（格式1-3）；

3、资格要求证明材料或承诺（格式1-4）；

4、供应商控股关系声明函（格式1-5）；

5、投标公司证照及简介；
6、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）（格式1-6）；

7、服务内容响应表（含比价文件二项，偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料（格式1-7）；

8、其他相关资料。

六、成交原则：综合比较价格、完成时限、业绩、服务要求响应等因素确定供应商。
七、评议结果通知时间：另行通知。

八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

九、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致比价终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

比价响应文件部分格式

格式1-1
封面：

（正本/副本）

成都市金牛区人民医院
xxxx项目比价响应文件
供 应 商名称：

采购项目编号：
法定代表人姓名：
地址：
电话：

授权代表（印刷体）：         签字：
手机：

日期：    年  月  日

格式1-2
比价编号：SBBJ2026J012
	序号
	项目名称
	服务内容
	单价（万元/年）
	合计（万元/3年）
	备注

	
	
	
	
	
	


格式1-3
商务应答表
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	响应/偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商必须根据比选文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。
供应商名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    

日期：

格式1-4

三、资格条件承诺函
成都市金牛区人民医院：
我单位作为本次采购项目的供应商，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：
具备本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。
供应商名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式1-5
四、关于供应商控股关系声明函
成都市金牛区人民医院：  

本单位（公司名称）参加（项目名称）的采购活动，现声明：

除本单位外，本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的采购活动。与本单位存在直接控股、管理关系的其他供应商均未参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受相关处罚并追究法律责任。

注：供应商应该列明其存在直接控股、管理关系的相关供应商名单作为附件
供应商名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式1-6
六、法定代表人/单位负责人授权书
成都市金牛区人民医院：
本授权声明： XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（采购项目编号：XXXX）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
供应商名称：XXXX（单位盖章）。
法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖个人印章：XXXX。
授权代表（被授权人）签字：XXXX。
日    期：XXXX。
注：
1.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。
3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。
格式1-7
七、服务内容响应表
	序号
	比价文件要求
	响应文件
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	


第 6 页 共 6 页

